Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

........................................				                ....................., dnia ........................ r.

(pieczątka Wykonawcy)

Nr postępowania: ZS/5/D/23

FORMULARZ OFERTY

REKNICA Sp. z o.o.

ul. Leśna 12

83-050 Kolbudy

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

sukcesywną dostawę wodomierzy ultradźwiękowych z możliwością zdalnego odczytu

My niżej podpisani działając:

imię .......................... nazwisko .........................

imię .......................... nazwisko .........................

działający w imieniu i na rzecz:

| Pełna nazwa : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres: |  |  |  |  |  |  |
| REGON nr |  | NIP nr |  |  | KRS/CEIDG |  |
| Nazwa banku: |  |  |  | Nr rachunku bankowego: |  |  |
| KONTAKT Z WYKONAWCĄ |  |  |  |  |  |  |
| Osoba do kontaktu: | Nr telefonu: |  | Nr faksu: |  |  | E-mail: |

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu.

- Oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, za cenę brutto:

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZT. W ZAMÓWIENIU PODST. | ILOŚĆ SZT. Z OPCJĄ 100% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wodomierz statyczny do wody zimnej DN 15mm; Q3=2,5 m³/h; długość zabudowy 110 mm, posiadający gwint króćców wodomierza G 3/4”; klasa metrologiczna wg MID minimum R250 w każdej pozycji montażu; próg rozruchu mniejszy lub równy 2,0 l/h; liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68; korpus: kompozytowy lub mosiężny | 525 | 1050 |
|  | wodomierz statyczny do wody zimnej DN 15mm z akustyczną detekcją wycieków; Q3=2,5 m³/h; długość zabudowy 110 mm, posiadający gwint króćców wodomierza G 3/4”; klasa metrologiczna wg MID minimum R250 w każdej pozycji montażu; próg rozruchu mniejszy lub równy 2,0 l/h; liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68; korpus: kompozytowy lub mosiężny | 250 | 500 |
|  | wodomierz statyczny do wody zimnej DN 20mm; Q3=2,5 m³/h; długość zabudowy 130 mm, posiadający gwint króćców wodomierza G 1”; klasa metrologiczna wg MID minimum R250 w każdej pozycji montażu; próg rozruchu mniejszy lub równy 2,0 l/h; liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68; korpus: kompozytowy lub mosiężny. | 150 | 300 |
|  | wodomierz statyczny do wody zimnej DN 20mm; Q3=4,0 m³/h; długość zabudowy 130 mm, posiadający gwint króćców wodomierza G 1”; klasa metrologiczna wg MID minimum R250 w każdej pozycji montażu; próg rozruchu mniejszy lub równy 3,2 l/h; liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68; korpus: kompozytowy lub mosiężny. | 25 | 50 |
| 5. | wodomierz statyczny do wody zimnej DN 25mm; Q3=6,3 m³/h; długość zabudowy 260 mm, posiadający gwint króćców wodomierza G 5/4”; klasa metrologiczna wg MID minimum R100 w każdej pozycji montażu; próg rozruchu mniejszy lub równy 5,1 l/h; liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68; korpus: mosiężny. | 10 | 20 |
| 6. | wodomierz statyczny do wody zimnej DN 40mm; Q3=10,0 m³/h; długość zabudowy 300 mm, posiadający gwint króćców wodomierza G 2B; klasa metrologiczna wg MID minimum R100; w każdej pozycji montażu; próg rozruchu mniejszy lub równy 8,0 l/h; liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68; korpus: stal nierdzewna, mosiądz lub żeliwo. | 2 | 4 |
| 7. | wodomierz statyczny do wody zimnej DN 80mm; Q3=63 m³/h; długość zabudowy 300 mm, wykonanie kołnierzowe DN80; klasa metrologiczna wg MID minimum R100; w każdej pozycji montażu; próg rozruchu mniejszy lub równy 50,0 l/h; liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68; korpus: stal nierdzewna, mosiądz lub żeliwo. | 2 | 4 |

- Oświadczamy, że żywotność baterii wodomierzy wynosi: ……... (proszę wpisać liczbę lat, min. 10 lat)

- Oświadczamy, że ilość rejestrów pamięci wynosi: ………… (proszę wpisać liczbę rejestrów, min. 250)

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji: ………… (proszę wpisać liczbę miesięcy w przedziale 24 – 48)

- Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w Ogłoszeniu.

Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, nie uwzględnione w cenie oferty nie będą obciążały zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem, nie wnosimy do jego treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia i nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że wadium o wartości 15 000,00 PLN wnieśliśmy w dniu …...... w formie ………......................

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

__________________________________

podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do podpisania oferty